문서번호	물재생과-2203
결재일자	2014.6.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

	시 민
주무관	물재생과장
김학민	06/09 강병수

중랑천 유지용수 공급시설

소모품 구매 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과
		해당없음-

중랑천 유지용수 공급시설

소모품 구매 계획

중랑천 유지용수 공급시설의 소모품을 신속하게 구매하여 시설운영에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		구 매 사 유

❍ 시설 운영에 필요한 소모품 구매

Ⅱ		구매방법 및 예산

❍ 구매방법

- 소액으로서 최저견적을 제출한 송우기업에게 납품을 받고 전자세금계산서 발행후 대금 계좌입금

❍ 소요예산 : 금1,300,000원

❍ 예산과목

- 중랑물재생센터 운영관리, 중랑물재생센터 운영, 재료비(중랑천 용수공급시설 기전시설물 부품)

Ⅲ		구 매 품 목

순번	품명	규격	단위	수량
1	폐기물 봉투	50 pp	장	50
2	편사 호스	19㎜ 45m	롤	3
3	전선 제작	VCT1.5㎟ 2C 20m 플러그+소켓	개	1
4	전선	VCT1.5㎟ 2C	m	20
5	삼파장 램프	220V EFTR20EX-D	개	4
6	전구소켓(키)	220V 전구용	개	4
7	콘센트	250V/15A 2구 노출접지	개	2
8	플러그	220V ㄱ자	개	4
9	고압호스	19㎜ air호스 2m 제작	개	35
10	호스커플러	19㎜ C형 20A	개	5
11	호스커플러	19㎜ TSP QC 신주	조	5
12	호스반도	25㎜ × 10㎜	개	15
13	선풍기	76.2㎝ 공업용스탠드 대형 변압기 냉각용	대	2