		강동수도사업소
CU########9#######A06###############E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	옥외누수신고 민원 처리 완료(장지동 843)

1. 옥외누수신고 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

접수번호	1012014018868	신청일자	2014년 06월 05일
누수위치(주소)	138946 서울 송파구 장지동 843-0 송파파인타운9단지아파트
신청인	김태형	연락처	02-400-3801
신청인(주소)	서울 송파구 장지동 843-0 송파파인타운9단지아파트
현장도착시간	10시 15분	출동인원	3
누수여부	Y	누수탐지여부	N
조사자	송종범	처리일자	2014년 06월 05일
처리결과	200mm 대형계량기 D/R 접합부 누수 - D/R 조임

끝.

주무관							송종범				시설관리과장					06/09 이계환
협조자
시행			시설관리과-8452										(						)		접수												(						)
우	134-850					서울 강동구 성내로 51(성내1동 541-4)																/
전화		02-3146-5209							/전송			02-3146-5239					/	sbelltiger@seoul.go.kr													/	부분공개(6)