출 장 결 과 보 고 서

결재	★주무관	기전팀장	시설관리과장
	이지광	이상연	06/09 이자화

	명에 의하여 2014년 06 월 05 일 관내 기전시설물 순찰점검 과 관련 현장에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014 . 06 . 05 .
보 고 자 : 전기7급 성명 : 이 지 광

보 고 내 용
일 시	2014년 06 월 05 일 10:00 ~ 17:00
건 명	출장결과보고서(이지광 2014.06.05)
내용	증산배수지 수배전설비 및 펌프실 모터펌프 운전상태 점검결과 양호. 3,4지 관랑실 출입구 잠금장치 불량발생되어 수리 완료. 본부 특별점검팀과 합동으로 특고압 기전설비 정밀점검. 불광터널배수지 수배전설비 및 펌프실 모터펌프 운전상태 점검결과 양호. 본부 특별점검팀과 합동으로 특고압 기전설비 정밀점검. 현행가압장 현장제어반 및 펌프실 모터펌프 운전상태 점검결과 양호. 한전측 공사에 따른 업무 협조.
비 고