문서번호	정수과-1493
결재일자	2014.6.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	구의아리수정수센터소장
정미선		이태일	06/09 오세영
협조

안전사고 예방 및 기술향상을 위한

현장중심 상향식교육 개최결과(4차)

구의아리수정수센터

안전사고 예방 및 기술향상을 위한

현장중심 상향식교육 개최결과(4차)

각종 안전사고 예방 및 소속 직원의 기술 향상을 위한

4차 현장근무자 중심의 상향식 교육 결과임

1	개 요

일  시

- 가상 시나리오에 의한 모의훈련 : ‘14. 5. 8. (목) 14:00~16:00

- 홍보관 상향식 교육 : ‘14. 5. 30. (금) 15:00~16:30

- 염소가스시설 현장교육 : ‘14. 6. 5. (목) 15:00~16:00

상향식 교육장소 : 구의아리수정수센터 3층 홍보관

강  사 : 조평대(공업 7급, 가스안전관리자)

참석자 : 41명 (소장, 과장, 담당자 등)

주  제 : 고압가스 안전관리 및 누출사고시 대처방안

2	교육결과

주요 진행사항

구 분	시 간	내 용	비 고
참석자 등록 (서명날인)	2014. 5. 30(금) 14:50~15:00 (10‘)	- 장 소 : 3층 홍보관
교 육	15:00~16:10 (70‘)	- 고압가스 안전관리 및 누출사고시 대처방안 강의	강사 조평대
토론 및 총평	16:10~16:30 (20‘)	- 질의 응답 및 토론 - 총평	참 석 자 소 장
현 장 교 육	2014. 6. 5(목) 15:00~16:00 (60‘)	- 장소 : 통합염소실 - 현장 교육	강사 조평대

주요 교육내용 : 교육자료 붙임 1

- 고압가스 안전관리 목적 및 기초이론

- 염소가스 계통도 및 누출시 대처방안

- 고압가스 폭발사고 및 누출예방 사례

- 염소가스 누출대비 방재훈련 재조명

- 현장 교육 및 시설확인

3	참석자 의견 및 분위기

1) 이번 교육은 다소 어려운 주제로 인식되어 사무실 근무자의 관심도가 낮아 전회에 비해 참석자가 소폭 줄어

- 현장 근무자가 아닌 사무실 직원들을 대상으로 한 염소 누출시 대피요령 및 보호구 착용법 등 안전에 대한 보충 교육이 필요

2) 염소투입 계통도에 대해 상세하고 쉬운 그림 위주의 설명과  현장에서 발생할 수 있는 다양한 기기사고 등에 대하여 설명함으로써

- 어렵게만 생각되던 염소 설비에 대해 보다 쉽게 이해할 수 있는 기회가 되었고

- 정수장에서 발생할 수 있는 다양한 사고 사례 설명으로 향후 유사한 사례가 발생할 경우 빠른 조치를 하는데 도움이 많이 되었다는 의견임

3) 염소실 상부에 설치된 풍향풍속계가 식별이 쉽지 않다는 의견에 따라

- 방향 식별 및 풍속을 쉽게 확인 할 수 있도록 디지털풍향풍속계로 2014년 하반기에 교체 설치하고, 염소누출시 안내에 활용키로 함

4	행정사항

하반기 소방교육시  염소누출시 대피 요령 및 보호구 착용법등 추가 교육 실시 : 행정관리과

디지털풍향풍속계는 2015년도 예산반영 후 설치 : 정수과

붙임 : 1) 교육 자료 1부.

2) 교육 사진  1부.

3) 참석자 명단 서명부 1부.  끝.