문서번호	정수시설과-1204
결재일자	2014.6.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		정수시설과장	소장
최윤수		남효돈	06/09 유성종
협조

2정수장 가성소다 공급설비 정비 계획

2014. 6.

암사아리수정수센터

(정수시설과)

2정수장 가성소다 공급설비 정비 계획

pH 조정제로 사용하는 가성소다 공급배관 연결 및 노후된 설비를 신속히 정비하여 안정된 아리수 생산에 만전을 기하고자 함.

□ 가성소다 공급설비 현황

∙ 원액저장탱크(NaOH 50%) : 40㎥ × 1기

∙ 희석저장탱크(NaOH 20%) : 60㎥ × 2기

∙ DAY저장탱크(NaOH 20%) : 5㎥ × 1기

∙ 이송펌프 : 7.5HP × 2대

□ 정비내용

희석저장탱크 ⇒ DAY저장탱크 공급배관 연결
이송펌프 정비	공급밸브 교체

□ 정비계획

○ 가성소다 공급배관 연결 및 이송펌프 정비, 밸브교체 등을 긴급복구업체인

㈜원일워터테크와 수의계약으로 신속히 정비코자 함.

□ 발주방법

○ 계약방법 : 소액으로 긴급복구업체인 ㈜원일워터테크와 수의계약

○ 소요예산 : 약 6,000천원

○ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비(기타교체비).  끝.