문서번호:을지로119안전센터-2584

현장확인 결과보고서

확인일시	2014. 5. 26. (20:50 ~ 21:50)			결재	★담당자				진압2대장		센터장
					박세진				한동희		06/09 장규현
대상명 및 위치	팡팡노래방 (인현동 1가 87-16)			대표자 및 전화번호		김인재(#############)
관계인	김인재	업종		유흥주점				소방안전관리자				-
자체점검 실시자	-		자체점검 실시기간	-				소방시설 관리사				-
규 모	양식 R.C 조 3/1 층, 연면적 667㎡ (일부일 경우 : 사용층 -1층 , 사용면적 66㎡

학인사항	단속 결과	조치사항(예정)
폐쇄 · 훼손 · 변경행위	양호
물건적치 또는 장애물 적치행위	양호
유도등 점등 및 피난방향 적정성	양호
방화셔터 작동여부	해당없음
기타사항 (안내문배부, 관계인교육 등)	안내문1부 배부 및 교육함
참 고	-관계자에 화재예방에 대한 안전 지도 계도함