급수설비(옥내급수관)수질검사 보고서

주무관	수질팀장	행정지원과장		결재
박준진	최동원	06/10 정의석
협 조

	급수설비(옥내급수관)수질검사 업무와 관련하여 아래 신청인으로부터 수질검사 신청이 있어 현지 출장하여 수질검사 및 시료를 채취하고 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다.
2014. 06. 10
보고자 : 공업 7급 박 준 진

□ 수질검사 및 시료 채취일 : 2014. 06. 10(화)

□ 검 사 자 : 박준진, 박희준

□ 검사대상(위치) : 인수초등학교 4개지점

□ 수질검사 결과

신청자	주 소	봉인시간	채수지점	수질검사 결과
		채수시간		탁도(NTU)	pH
인수초등학교	강북구 인수봉로 269	오전 09:40	본관 1층 등사실	0.48	7.1
		오후 15:50
		오전 09:45	후관 1층 초등돌봄교실	0.46	7.2
		오후 15:55
		오전 09:50	정보관 1층 남자화장실	0.51	7.2
		오후 16:00
		오전 09:55	체육관 2층 샤워실	0.50	7.2
		오후 16:05

□ 보고자 의견

- 탁도, pH 외 나머지 검사항목(납 등 5항목)은 중부수도사업소에 시험 의뢰코자 함.  끝.