	강동소방서
수신자	현장지휘대장
(경유)
제 목	민원 접수에 따른 비상소화장치함(44호) 이설예정지 결과보고

1. 현장지휘대-4101(2014.5.12.)호 「소방용수시설 관련 민원 접수 보고(비상소화장치함 이설 건)」와 관련입니다

2. 위와 관련하여 우리 119 안전센터에서 다음과 같이 이설예정지를 보고합니다.

○ 소방용수시설 이설 예정지

- 이설대상 : 비상소화장치 44호(분리형)

⤿ 강동구 천중로39길 94(천호동 43-12)

- 이설장소 : 강동구 상암로 41가길 48(천호동 37-23번지)

- 근접 소화전 : 공소 2303호(지하식)

- 이설 사유 : 해당 지역은 골목길로써 펌프차가 우회전 할 수 없음

- 이설시 특징 : 천호중학교 담벼락 끝 모퉁이 이므로 민원의 소지가 없음.

붙임 1. 이설장소 사진2부

2. 이설장소 지도1부.  끝.

	천호119안전센터장
담당자	서기원		2팀장	양동영		119안전센터장	06/10 이상열
협조자
시행	천호119안전센터-2355	(		)	접수		(		)
우	134-811	서울 강동구 길동 336~350 천중로 215 (길동 344-4)	/
전화	02-487-6119	/전송	02-486-1727	/	2010101288@seoul.go.kr	/	대시민공개