문서번호	정수과-1543
결재일자	2014.6.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		주무관	정수과장
조평대		윤현진	06/10 이태일
협조

정수약품(Cl2·CO2) 관리대장

2014. 06.

구의아리수정수센터

(정 수 과)

2014년 정수약품(Cl2ㆍCO2) 입ㆍ출고 관리대장

(단위 : kg)

구분	염소가스 입고량			염소가스 출고량				염소가스 재 고 량	이산화탄소 약품관리 현황
05/	정수장	취수장	합 계	전염소	중염소	후염소	합 계	정수장	입고량	사용량	잔고량
이월량								6,968			9,646
1				0	91	93	184	6,784	0	0	9,646
2				0	86	95	181	6,603	0	0	9,646
3				0	89	84	173	6,430	0	0	9,646
4				0	82	92	174	6,256	0	0	9,646
5				0	81	91	172	6,084	0	0	9,646
6				0	90	95	185	5,899	0	0	9,646
7				0	95	90	185	5,714	0	0	9,646
8				0	92	91	183	5,531	0	0	9,646
9				0	92	96	188	5,343	0	91	9,555
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
계	0	0	0	0	798	827	1,625		0	91
소 계	9,000	54,000	63,000	0	6,771	9,913	16,684		71,680	73,433
총 계	9,000	54,000	63,000	0	7,569	10,740	18,309		71,680	73,524

끝.