문서번호	시설과-4011
결재일자	2014.6.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설과장
박도복		이재복	06/10 함석주
협 조

『2014년  전기설비 유지보수공사(연간단가)』작업지시(2차) 완료보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

중부공원녹지사업소

시 설 과

남산공원 전기시설물 유지보수공사(연간단가)

작업지시(2차) 완료보고

남산공원 전기시설물 유지보수공사(연간단가) 2차작업 지시사항에 대한 작업결과를 아래와 같이 보고합니다.

▢ 관련근거

○ 시설과-3006호(2014. 5.1) : 제 2차 작업지시

▢ 공사개요

○ 공사명 : 2014년 전기설비 유지보수공사(연간단가)

○ 도급자 : 해주전설 (대표 : 구대원)

○ 공사금액 : ₩131,181,680원

○ 공사규모 : 노후 공원등, 케이블 및 분전반 설비 정비 등

▢ 2차 작업지시 사항 및 작업 결과

○ 대 상 : 제 2차 작업지시분

○ 기 간 : 2014. 4. 30 ~ 2014. 5. 25(26일)

○ 작업금액 : ₩49,958,417원

작업지시내용	작업결과	증감사유	비고
○ 중랑캠핑숲 주차장 확충공사 공원등 이설공사
- 공원등 이설 3개소 - 잔디등 3개소 철거 - 맨홀 1개소 보수 및 기초 3개소 설치 - 인입선로 신설에 따른 배관‧배선 작업	- 공원등 이설 3개소 맨홀 1개소 보수 및 기초 3개소 설치 인입선로 신설에 따른 배관․배선 작업	- 잔디등 3개소 철거 자체시행
○ 장충체육회 1층 사무실과 지하 체육시설 전원분리공사
- 1층 사무실 및 지하 체육시설 계량기 2개소 설치 - 지하 체육시설 분전함 설치공사 1개소 - 노후 전등 설비 및 노후 콘센트 교체 - 계량기 및 분전함 설치, 전원분리공사로 인한 배관‧배선 작업 - 한전수전 신청 2개소 (운영과)	1층 사무실 및 지하 체육시설 계량기 2개소 설치 지하 체육시설 분전함 설치공사 1개소 노후 스위치 교체 1개소 및 노후 콘센트 교체 4개소 계량기 및 분전함 설치, 전원분리공사로 인한 배관‧배선 한전수전 신청 2개소	-
○ 야외식물원 야생화 공원 기계실 모타 조작반 이설
- 지하소재 모타조작반의 노후, 부식 및 점검위치 개선으로 이설 및 교체 1개소 - 조작반 이설에 의한 배관‧배선 작업	지하 모타조작반 이설 및 교체 1개소 - 조작반 이설에 의한 배관‧배선	-
○ 야외식물원 배수펌프실 전등설비 보수작업
- 지하소재 전등설비의 노후, 부식으로 교체 1개소 - 스위치 선로 노후 및 누전 대비 점검위치 개선으로 이설 1개소	- 전등설비 교체 1개소 - 스위치 선로 이설 1개소
○ 북측순환로 광케이블 포설
- 북측순환로 실개천용 cctv 선로개선 (전용회선⇢광케이블) ‧ 지중 배관‧배선 약 2㎞, 가공 배관‧배선 약0.5㎞	- 북측순환로 실개천용 cctv 선로개선 ‧ 내관 배선 2.8㎞ ‧ 가공 배선 0.3㎞ ‧ ELP 배관 1.4㎞	-
○ 간데메 공원관리사무실 분전반 및 창고전원설비 보수작업(추가)
- 전력분전반(속판) 교체 작업 1개소 - 공원등 분전반(속판) 교체 작업 1개소 - 콘센트 교체 2개소 - 스위치 교체 2개소 - 수신기 교체 1개소 - 내선보수로 인한 배관‧배선 작업	- 전력분전반(속판) 교체 1개소 - 공원등 분전반(속판) 교체 1개소 - 콘센트 교체 2개소 - 스위치 교체 2개소 - 수신기 교체 1개소 - 배관‧배선 작업	- 간데메공원 요청
○ 낙산공원 공원등주이설(추가)
- 가로등 기초 1개소 램프 및 안정기 교체 작업 - 공원등주 이설 1개소	- 가로등 기초 1개소 램프 및 안정기 교체 작업 - 공원등주 이설 1개소	- 낙산공원 요청
○ 낙산공원 공원등 램프, 안정기 교체 및 절연 점검(추가)
- 공원등주 철거 및 설치 1개소 - 접지 및 절연저항측정 4개소	- 공원등주 철거 및 설치 1개소 - 접지 및 절연저항측정 4개소	- 낙산공원 요청

▢ 작업물량

○ 첨부 내역서 참조

▢ 향후계획

○ 금회 작업 완료된 물량 및 금액은 준공시 반영 처리

▢ 연간단가 공사비 현황

작업지시	작업내용	차수별공사금액	잔액
1차	낙산공원 한전전원 인입선로 신설등 4건	7,754,072	123,427,608
2차	중랑캠핑숲 주차장 확충공사등 8건	49,958,417	73,469,191
소계		57,712,489

첨부  1. 제2차 작업완료 내역서 1부.

2. 작업사진  1부 (별도 첨부).  끝.