		동부수도사업소
CU########0#######A14###############E0500-1&
수신자		현장민원과장
(경유)
제목	공사완료 통보(##########

옥내급수관개량 공사가 완료된 건축물에 대하여 검사결과를 아래와 같이 통보하오니 업무에 참고 바랍니다.

가. 현황

접수번호	0932014026249
처리일자	2014년 06월 10일 15 시 00 분
공사장소	131-827 서울 중랑구 ###########
소유자성명 (건물주)	###	연 락 처	#############
공사방법	교체	공사의 범위	냉수관

나. 공사완공상태 검사

공사 신청일	2014/06/09		검사일	2014/06/09		검사자	이용민
공 사 방 법	교체			공 사 의 범 위		냉수관
시공업체	상 호	########		주 소	서울특별시 중랑구 ########### ( 면목동 ) ( 131-819 중랑구 ############
	대표자	###		전 화	#############
검사방법	현장육안조사
검사결과	옥내배관공사 시행 완료				공 사 비 지원 가능 여부		가능

끝.

								시설관리과장
주무관							이용민				주무관					정윤상					시설관리과장					06/10 이시우
협조자
시행			시설관리과-13414										(						)		접수												(						)
우	133-070					서울특별시 성동구 고산자로 10길 13 (행당1동)																/
전화		02-3146-2811							/전송			02-3146-2839					/	lym8982@seoul.go.kr													/	부분공개(6)