투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	남부도로사업소
수신	서 울 특 별 시 장(도시안전과장)
(경유)
제목	우기 대비 재난위험시설 안전점검 실시 결과 보고

도시안전과 - 12558(2014.5.26.)호 관련, ‘우기대비 재난시설물(청사) 안전점검 및 전문 용역업체 의뢰 점검 결과를 아래와 같이 알려 드립니다.

재난위험시설(남부도로사업소 공공청사 )안전점검 결과

점검목록	점검 주체	지적 내역 및 조치	비고
청사(매월 4일 안전점검검의 날 점검)	각 과 안전관리 담당자 4명(합동)	없음	2014.6.4
소방시설 정밀 안전점검	㈜한솔방재	- 감지불량 지적사항 2개 등 (보완 공사완료)	2014.2.13
전기안전점검	㈜한국전기안전공사 서부지사	접지 불량 외 3개 등 지적사항 보수완료	2014.3.5
청사 정밀계측관리 용역	㈜대한엔지니어링	- 이상 변위없음 (안정)	2014.5.29
가스안전점검	㈜한국도시가스안전공사남부지사	- 점검용역 의뢰 진행중	6월예정

붙임: 1. 매월4일 특별 안전점검의 날 자체 점검 결과       1부.

2. 소방시설 정밀안전점검 결과 보고서               1부.

3. 전기안전점검 결과 보고서                        1부.

4. 청사 정밀 계측관리 용역 결과 보고서.            1부.  끝.

	서울특별시 남부도로사업소장
주무관	이향표		주무관	유병모		관리단속과장	06/10 조성천
협조자
시행	관리단속과-5742	(		)	접수		(		)
우	150-814	서울 영등포구 대림3동 711	/
전화	02)3284-5417	/전송	02)841-6458	/		/	대시민공개