함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강남수도사업소
수신	서울특별시 동부도로사업소장(도로보수과장)
(경유)
제목	상수도 시설물(맨홀 철개) 원상복구 요청(긴급)

1. 귀 청의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀 청에서 관리하고 있는 언주로의 도로 재포장 구간에 우리사업소에서 관리하고 있는 상수도 맨홀이 매몰되어 긴급 사항(상수도관 누수 등) 발생 시 제수밸브 조작 불가로 시민들의 안전에 막대한 지장을 초래할 수 있으므로 매몰된 맨홀의 철개 인상을 요청하오니 조속히 처리하시고 그 결과를 6월 20일까지 통보하여 주시기 바랍니다.

가. 원상복구 요청 시설물

연번	위 치	상수도 시설물	조치 요청내용	비 고
1	강남구 논현동 서울세관사거리	D=300mm 제수변실 맨홀 철개	매몰 철개 인상 요청
2	강남구 논현동 서울세관 맞은편	D=150mm 제수변실 맨홀 철개	매몰 철개 인상 요청

붙임 : 위치도 및 현황사진 1부.  끝.

	강남수도사업소장
주무관	제영도		주무관	공문수		급수운영과장	06/10 이경로
협조자
시행	급수운영과-11721	(		)	접수		(		)
우	135-270	서울 강남구 도곡동 459-4	/
전화	02-3146-4845	/전송	02-3146-4889	/	jeyd73@seoul.go.kr	/	대시민공개