	영등포소방서
수신	############ 귀하(150-031 서울시 영등포구 경인로#######)
(경유)
제목	시정보완명령서(#####)

1. 귀하께서 관리(소유)하고 있는 #####에 대해 피난,방화시설 불시단속【예방과-8831(2014.6.2.】한바 『소방시설설치유지및안전관리에관한법률』제9조 제2항 규정에 따라 아래와 같이 시정명령 하오니 2014년6월27일까지 완료 하시기 바랍니다.

2. 시정보완명령내에 이행하지 아니하는 경우에는 『소방시설설치유지및안전관리에관한법률』제48조의2에 따라 3년이하의 징역 또는 1천500만원 이하의 벌금에 해당하는 불이익 처분을 받게 됨을 알려드리며,

3. 아울러 관계인(소유자,관리자,점유자)이 질병,국외출장 등의 사유로 조치명령 기간 내에 명령을 이행 할 수 없는 경우에는 그 사유를 명기하여 1회에 한하여 연장을 신청할 수 있습니다.

대상명	소방시설 종 류	시정보완 사항	조 치 기 간	관련법령의 규 정
#####	피난설비	- 503호,505호 실내 휴대용비상조명등 점등불량으로 정비요함(2개)	2014. 6.27	비상조명등설비의화재안전기준제4조제2항

※ 위 조치보완명령 내용과 관련된 이의제기 및 기타 문의사항은 영등포소방서 예방과       (☏ 02-2632-0119)로 연락 주시면 정성껏 답변 드리겠습니다.

부조리 신고 안내

시민고객님！ 저희들은 항상 친절하고 청렴한 업무수행을 위해 노력하고 있습니다.

업무처리 과정에서 ① 청렴하지 않거나 ② 불친절하거나 ③ 공정하지 않고 부당하거나 ④ 신속하지 않은 경우에는 언제든지 신고하여 주십시오. 적극 도와드리겠습니다.

신고하신 고객님의 개인정보와 내용은 비밀로 보장됩니다.

소방재난본부 감사반(직통) ☏02-3706-1800, e-mail : clean119@seoul.go.kr

소방재난본부 홈페이지 : http//fire.seoul.go.kr(소방감사반장에게 바란다)

끝.

	영등포소방서장
★담당자	류인구		검사지도팀장	박병태		예방과장	전결 06/10 이형배
협조자	담당자	조민정
시행	예방과-9288	(		)	접수		(		)
우	150-034	서울 영등포구 문래로 197(영등포동4가) 영등포소방서	/	http://www.fire.seoul.go.kr/ydp/
전화	02-2678-1062	/전송	02-2637-3119	/	romanee1149@seoul.go.kr	/	대시민공개