함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	뚝도아리수정수센터
수신	수신자참조
(경유)
제목	자양취수장 취수유량계 센서 이상에 따른 협조요청

1. 뚝도아리수정수센터 자양취수장 계측기이상으로 아래와 같이 교정검사를 통보하오니 협조하여 주시기바랍니다.

가. 건 명 : 자양취수장 취수유량계 센서 이상 관련 교정검사

나. 일 시 : 2014. 6. 13.(금) 10:00

다. 작업내용

- 유량계센서이상 1대(구취수유량계)

- 교정검사 시행

라. 기타사항 : 교정검사시 본부, 한국수자원공사 유량계 담당자 입회요청.  첨부 : 계량기(고장 또는 이상) 신고서 1부.    끝.

	뚝도아리수정수센터소장
수신자	한국수자원공사사장,서울특별시상수도사업본부장(누수방지과장)
주무관	곽희영		정수시설과장	윤종민		뚝도아리수정수센터소장	06/10 김동기
협조자	정수과장	서한호
시행	정수시설과-1082	(		)	접수		(		)
우	133-820	서울 성동구 성수1가1동 642 뚝도아리수정수센터	/
전화	02-3146-5574	/전송	02-3146-5508	/	1khy@seoul.go.kr	/	대시민공개