출 장 결 과 보 고 서

결재	★주무관	토양지하수팀장	물관리정책과장
	윤정	김기윤	06/10 배광환

	2014년 상반기 민방위 비상급수시설 시·구 합동점검 실시후 그 결과를 보고합니다.
2013. 6. 9.
보 고 자 : 지방공업주사보 윤정

보 고 내 용
일 시	2013. 6. 9 (월) 13:10 ~18:00
건 명	출장결과보고서(민방위 비상급수시설 점검)
내용	□ 출 장 지 : 종로구 및 중구 일원(사직공원 외 6개소 비상급수시설) □ 출 장 자 : 서울시 지방공업주사보 윤정 종로구 안전치수과 이현준, 자치행정과 추경숙 중구 안전치수과 신두희 □ 점검결과 ○ 점검결과 ▶ 종로구(5개소) - 삼청공원 입구, 감사원(공공): 양호 - 사직공원, 삼청공원약수터 : 안내표지판 기재사항 미기재 또는 미흡 ※ 점검 시 동 주민센터 민방위담당자 2명 참석하여 가동요령 숙지 - 경복고등학교(공공) : 지하수 보호함 내부에 물고임 ▶ 중구(2개소) - 덕수중학교, 회현동체육시설 : 양호 ○ 향후계획 - 2014.7.25.까지 조치토록 통보 예정

.