함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	구의아리수정수센터
수신	정수과장
(경유)
제목	수질검사 의뢰

1. 현재 시행중인 여과지 벽면정비공사와 관련하여 아래와 같이 수질검사를 의뢰하오니 결과를 통보하여 주시길 부탁드립니다.

가. 공사현황

1) 공 사 명 : 구의아리수정수센터 여과지 벽면정비공사

2) 공사개요 : 타일붙임 2,048㎡ (여과지 6개지)

3) 공사기간 : 2014. 4.16. ~ 10.12.

4) 계 약 자 : ㈜영진미방 대표 배재덕

나. 검사 대상 : 여과지 7, 9지

다. 검사 항목 : 탁도, pH, 아연, 구리, 망간, 철, 잔류염소, 전도도

라. 검사결과 통보 : 각 지별로 검사 후 통보.  끝.

	정수시설과장
★주무관	김수영		정수시설과장	06/11 박심근
협조자
시행	정수시설과-1079	(		)	접수		(		)
우	143-820	서울 광진구 광나루로 571(구의동)	/
전화	02-3146-5479	/전송		/	goso66@seoul.go.kr	/	대시민공개