아리수품질확인제 수질검사 결과보고서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	이완표	최동원	06/11 代조기열

	관내 수도꼭지 수질민원 및 아파트, 일반주택, 연립, 학교 등 아리수품질확인제 수질검사를 실시하고, 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014. 6. 10.
복명자 : 직 공업7급 성명 : 이완표

□ 검사일시 : 2014. 6. 5(목)

□ 검사항목(5개항목) : pH, 탁도, 잔류염소, 철, 구리

□ 추진실적

구 분 합 계		소계	어린이집 유치원	개량 가구	아리수 아파트	취약 계층 (임대)	복지시설 노인정	노후 주택	음수대
									학교	유치원	공원	공공 기관	지하철
금 일	205	205					1		201			1
누 계	14098	14091	56	1285		1378	31	7211	3679	16	35	256	3

검사신청주택				근린 생활시설	기타	부재가구				검사거부가구
아파트	단독	연립	주상복합			개량 가구	아리수 아파트	취약 계층 (임대)	노후 주택	개량 가구	아리수 아파트	취약 계층 (임대)	노후 주택
	1	1
76	20	36	9	7		2285		1414	14581			103	259

- 수질팀 : ##########################

###################

- 수질감사원(12명)

#################################################

□ 수질검사 결과

- 기준이내 :   205개소

- 기준초과 :     0개소

□ 기타사항

-  수돗물 수질검사 결과를 시민 고객에게 설명하고, 아리수홍보 전단               배부 및 아리수 맛있게 마시는 방법 홍보

-  노후 옥내급수관 개량 지원사업에 대하여 안내

별 첨  :  점검 명단 및 아리수품질확인제 점검결과.  끝.