수질자동측정기 현장점검결과 보고

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	강혜성	이우재	06/11 代김인웅

본부 급수운영과-3091(2014.5.15.)호와 관련하여, 우리 사업소에 운영하고 있는 수질자동측정기에 대하여 여름철 집중호우 및 고온현상에 대한 현장점검을 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2014.  6.  11.

보고자 :  환경8급  강 혜 성

보 고 내 용

□ 점검일시 : 2014. 5. 21(수) ~ 5. 30(금)

□ 점검지점 – 공급계통 : 오금(배), 거마(가), 길동(배)

- 수도꼭지 : 성내동, 천호동, 암사동, 암사1동, 고덕동, 강일동

잠실동, 가락동, 삼전동, 장지동, 마천동

□ 점 검 자 : 강혜성, 이대영, 정승경, 수질팀장

□ 점검내역

가. 측정기 설치적정 여부 :　전지점 정상

나. 측정기 소모품 확보 여부 : 확보

다. 부대설비

① 낙뢰방지 및 정전대비 시설 – 측정기 접지선 연결

② 습기 및 폭염대비 – 실리카겔 및 환기팬 정상가동

※ 환기팬 고장 : 거마가압장

□ 보고자 의견

○ 수질자동측정기 점검결과 전지점에 대하여 여름철 집중호우에 대한 대비가 잘 이루어져있으며, 거마가압장의 환기팬은 수일내로 수리하여 정상가동할 예정임.  끝.