문서번호	총무과-15467
결재일자	2014.6.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		시설관리팀장	총무과장
채충일		최석기	06/11 오형철
협조	청사운영2팀장		오면숙
	주무관		차승철

「지하2층, 지상8층 주방」

가스렌지 이설 및 가스배관 정비 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 6

행  정  국

(총무과)

「지하2층, 지상8층 주방」

가스렌지 이설 및 가스배관 정비 보고

지하2층, 지상8층 주방의 사용하지 않는 가스렌지 및 배관을 철거하고,

지하2층 5구용 가스렌지를 지상8층으로 이설코자 함.

□ 가스기구 개요

주 방	계	취사	부침	기타	비고
지하2층 메인	15	6	4	5
지하2층 난실	1	1	-	-
8층 간담회장	5	2	1	2

□ 이설 및 철거원인

○ 지하2층 난실 주방은 창고로 사용하므로 가스기구, 배관 등 불필요    ○ 지하2층 메인 주방(VIP실)의 ‘5구용 가스렌지’ 미사용

○ 지상8층 주방 ‘3구용 가스렌지’로는 취사 수량 부족

주방 가스설비 (지하2층 난실) 가스기구, 배관 철거	미사용 가스렌지 (지하2층 주방) 지하2층→지상8층으로 이설	미사용 부침용 렌지 (8층 주방) 일부 가스기구 철거, 배관 변경

□ 대책

○ 지하2층 난실 주방의 가스설비는 철거하고 밸브에서 맹판 플랜지로 마감

○ 지하2층 미사용 가스렌지는 8층으로 이설하고, 부침용렌지는 철거

○ 가스설비 변경 전 한국가스안전공사에 기술검토서 제출 및 승인

□ 소요예산

○ 공사비(인허가비 포함) : 1,200천원×1식=1,200천원. 끝.