	영등포소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	2014년 상반기 비상소화장치 관리실태 현지확인 계획

1. 2014년 소방재난업무지침 재난대응행정편 제15장 『소방용수시설 및 비상소화장치 관리』와 관련입니다.

2. 화재취약지역 주민들의 소방안전대책을 강화하기위하여 하반기 비상소화장치 관리 실태 현지확인을 아래와 같이 실시하고자 합니다.

가. 점검일시 : 2014. 6. 23 ～ 6. 25 (3일간)

영등포	당산	대림	신길
5. 23(화)		5. 25(수)

나. 점검대상 : 각 119안전센터 비상소화장치 15개소

⇒ 화재경계지구 및 소방차 진입곤란지역 중점확인

다. 점 검 자 : 대응총괄팀장 및 용수담당

라. 중점점검사항

○ 비상소화장치 적재비품 등 유지․관리 상태

○ 열쇠관리자 관리 상태 및 기록 유지

○ 비상소화장치 관리대장 기록 상태

○ 소방행정정보시스템 주소 및 사진 등

마. 점검후 결과조치계획

○ 비상소화장치함 외관 손상발생 시 신속한 보수

○ 비상소화장치 적재비품 중 부족분 보충

○ 열쇠관리자 변경사항 등 즉시 수정

붙 임  1. 비상소화장치 점검대상 1부.

2. 비상소화장치 적재비품 내역 1부.  끝.

	현장지휘대장
수신자	영등포119안전센터장,여의도119안전센터장,당산119안전센터장,대림119안전센터장,신길119안전센터장,구조대장
★담당자	홍주표		대응총괄팀장	윤봉수		현장지휘대장	06/11 강경철
협조자
시행	현장지휘대-5393	(		)	접수		(		)
우	150-034	서울시 영등포구 문래로 197(영등포동4가 99)	/	http://fire.seoul.go.kr/ydp
전화	02-2679-9838	/전송	02-2672-0107	/	zerozm@seoul.go.kr	/	부분공개(6)