문서번호	시설관리과-15468
결재일자	2014.6.11.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
이생기		최명익	전결 06/11 나태산
협조

현장 실정보고에 따른 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 6

중부수도사업소

(시설관리과)

현장실정보고에 따른 검토 보고

명에 의거 『############################』 업무 수행중 시설관리공단으로부터 실정보고를 받고 검토한 사항을 아래와 같이 보고합니다.

□ 현  황

#####################################

나. 공사기간 : 2014-4.9 ~ 2014.10.5

#####################

########################

############################

###############################

□ 보고내용

가. 50mm 이하 자재인 「슬립인죠인트식 새들붙이 분수전, 주름마디STS강관」

등은 ISO인증 제품으로 ‘14.5.25일 까지 사용유예 되었으나,‘14.5.26일         이후 수도용 자재로 사용이 불가하여 대체 자재 승인(사용)과 관련,

다. 「수도용자재 ISO제품의 사용 유예기간 만료」에 따른 대체자재 승인 검토          하여 사용이 가능한 스테인레스강관, 수도용 새들붙이 분수전 및 분수전          용소켓 등의 대체자재를 검토한 결과 적정하다는 시설관리공단으로부터          실정보고가 있음.

□ 처리의견

가. 위 사항과 관련 시설관리공단에서 승인처리한 사급자재를 검토한바 적정한          자재로 판단되어 사용토록 승인하고

나. 시공후 변경된 물량은 설계변경시 반영토록 시설관리공단에 회신하여           현장 안전관리에 만전을 기 하고자 함.

별첨 : 현장실정보고서 1부.  끝.