함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부수도사업소
수신	서울특별시시설관리공단이사장
(경유)
제목	현장실정 보고에 대한 회신

1. 귀 공단의 무궁한 발전을 기원하합니다.

2. 공사감독2처-8283호(‘14.6.9)와 관련 우리사업소에서 시행하고 귀

공단에서 감독하고 있는 ############################와 관련하여 현장실정 보고에 대하여 아래와 같이 회신하오니 공사감독에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 현장실정 보고

- 50mm 이하 자재인 「슬립인죠인트식 새들붙이 분수전, 주름마디                   STS강관」등은 ISO인증 제품으로 ‘14.5.25일 까지 사용유예 되었

으나,‘14.5.26일 이후 수도용 자재로 사용이 불가하여 대체                     자재 승인(사용) 검토가 필요하여「수도용자재 ISO제품의 사용                   유예기간 만료」에 따른 대체자재 승인 검토한바 사용이 가능한                   스테인레스강관, 수도용 새들붙이 분수전 및 분수전용소켓 등의

대체자재를 검토한 결과 적정함.

나. 실정보고 회신내용

- 위 사항과 관련 시설관리공단에서 승인처리한 사급자재를 검토한바                   적정자재로 판단되어 사용토록 승인하고 시공후 변경된 물량은                  설계변경시 반영토록 시설관리공단에 회신하여 공사안전 관리에                  빈틈없도록 하시기 바람.  끝.

	중부수도사업소장
주무관	이생기		시설관리팀장	최명익		시설관리과장	전결 06/11 나태산
협조자
시행	시설관리과-15505	(		)	접수		(		)
우	100-856	서울특별시 중구 장충단로 88 중부수도사업소 시설관리과	/
전화	02)3146-2199	/전송	02)3146-2239	/		/	부분공개(6)