문서번호	급수운영과-12889
결재일자	2014.6.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	급수운영과장
진영관		임종석	06/11 장시명
협조
	주무관		남궁견

음청식ㆍ민원 누수탐지 작업일지

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 06.

2014년 06월11일 수요일 날씨: 맑은후비							탐지반		기간제
탐지지역		흑석3동.노량진본동 일대					임종석,진영관		김현수,박용인,유효동 오승현,박원규,염정일
중블록명		소블록명		구분 관로	탐 지 구 간				누수탐지 결 과		비 고
					구경 (㎜)	연장 (㎞)	주 소
상도2중		상도14			100	5.4	노량진본동49-42		소화전 오버
상도2중		상도18			200	5.8	흑석3동95-29		관로누수(다점탐지요청)
계						11.2
익일작업계획	작업조		탐지위치			일시	작업원	연락처		처리내용
	A조		노량진본동5-1번지일대			06/12	김현수외3명			음청식탐지
	B조		노량진1동117-16번지일대			06/12	오승현외3명			음청식탐지

음청식ㆍ민원 누수탐지 작업일보