확 인 점 검 결 과  보 고 서

결재	담당자	담당자	검사지도팀장	예방과장
	최석근	홍종국	김동복	06/11 판영길

문서번호	예방과-8745

	시정보완명령 대상 “야자호텔”에 대한 확인점검 결과를 아래와 같이 보고합니다.
( 2014. 6. 10 )
보고자 : 소방위 홍종국 소방사 최석근

확   인   점   검   결   과   내  용

확인일시

2014. 6. 3(화)

건    명

조치명령 확인점검 결과보고서(야자호텔)

내용

□ 대 상 명 : 야자호텔

□ 위    치 : 마포구 잔다리로 67

□ 관 계 자 : 최희수(관리자)

□ 명령번호 : 제2014-105호

□ 검사구분 : 조치명령에 따른 확인검사

시정보완명령내용	기간	확인 결과	비고
- 수신반 예비전원 불량	2014. 5.30	완비

끝.

비  고