	양천소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	조치명령보완 내용 확인점검 계획######

1. 관련근거

가. 예방과-6914(2014.06.02.)호 「소방특별조사 조치명령서」######

2.  소방시설 조치명령 기한 도래 대상에 대하여 다음과 같이 확인점검 계획을 다음과 같이 보고합니다.

연번	대 상 명	소방시설 등의종류	조치명령사항	보완기간	확인자	비고
				확인일자
1	#### ######## #### #############	소화설비	○ 지하층 펌프실내 충압펌프 입상배관 일부파손으로 누수부분 정비요함	2014.06.12.	위.백종기 사.김일수
				2014.06.12.

. 끝.

담당자	백종기		검사지도팀장	신동용		예방과장	06/11 강성완
협조자	담당자	김일수
시행	예방과-7284	(		)	접수		(		)
우	158-050	서울특별시 양천구 목동서로180 (목동)	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화	02-2654-0677	/전송	02-2654-0679	/	32355@seoul.go.kr	/	부분공개