문서번호	시설개선과-3410
결재일자	2014.6.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관	시설개선과장
오상호	06/11 신동호
협 조
	주무관		우인식
	주무관		이상욱

서울종합운동장 시설물유지보수 계획보고

2014. 6.

체육시설관리사업소

서울종합운동장 시설물유지보수 계획보고

잠실야구장 익사이팅존 그물망의 안전사고 예방 및 덕아웃(사진기자석)에 대한 선수단 불편사항등 구단측의 요구사항을 검토하고 조속히 정비하여 시설물유지관리에 만전을 기하고자 합니다.

Ⅰ		근 거

□ 잠관본 제2014-21(2014.3.25.)

❍ 관중의 안전사고 위험이 예상되어 익사이팅존 그물망 상향조정 0.6m→2m.

❍ 선수단에서 덕아웃 공간이 협소하여 불편하다는 민원이 접수되어 사진기자

석 내측으로 약 0.6m 이동(기존 단상 사이즈 변경 및 경계물 이전)

Ⅱ		지적사항

□ 시설물별 지적사항

구 분	지적사항	공사범위	공사금액 (천원)	원인
계			9,560
잠실야구장	· 관람객들의 안전사고 대비 익싸이팅존 그물망 높이조정 · 선수단의 덕아웃 협소로 불편하 다는 민원해결을 위해 사진기자 석 내측으로 60cm 이동	- 그물망 0.6m→ 2m 설치 기존 단상 사이즈 변경 및 경계물 이전	9,560	구단 요구사항

Ⅲ		문 제 점

□ 익사이팅존 안전사고 발생 우려

❍ 익사이팅존 그물망 높이가 0.6m인 관계로 파울 타구로 인해 관람객의 안전

사고가 우려됨

□ 협소한 덕아웃에 대한 선수단 불편사항 제기

❍ 덕아웃이 협소하여 경기 시 불편하다고 선수단 불편사항 제기

Ⅳ		검토의견

□ 익사이팅존 안전사고 예방

❍ 기존 그물망 높이 0.6m→ 2m로 보강하여 파울타구로 인한 안전사고 예방

□ 덕아웃 확장

❍ 사진기자석의 단상조정 및 경계물을 이동조치하여 덕아웃 확장

Ⅴ		조치의견

□ 소요예산

❍ 약 9,560천원(제경비 포함)

□ 조치계획

❍ 2014년 시설물유지보수(연간단가계약)공사 시공사에 작업지시하여 조속히

보수하고, 추후 정산처리코자 함.

덧붙임  1. 공문(구단요구사항) 1부.

2. 설계내역서 1부.  끝.