문서번호	치수과-2217
결재일자	2014.6.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		치수과장
방호익		06/11 김용제
협조
	주무관		손창열

한강공원 시설물 정비 및 구암공원개선공사

3차 작업지시 검토보고

2014. 6

치 수 과

한강공원 시설물정비 및 구암공원개선공사

3차 작업지시 검토보고

민원 접수사항 및 현장조사 결과 파악된 제방 및 나들목 파손, 각종 불편사항에 대하여 아래와 같이 조속히 정비하여 한강공원을 이용하는 시민들에 안전하고 쾌적한 환경을 제공하고자 함

Ⅰ				공사 개요

❍ 공사명 : 2014년 한강공원 시설물 정비 및 구암공원 개선공사(연간단가)

❍ 기  간 : 2014. 06. 12~ 2014. 08. 30

❍ 공사비 : 금735,593천원

❍ 도급자 : 현도종합건설(주) 대표 최태진

Ⅱ				작업지시 내역

연번	위치	현황	지시내역	개략공사비	비고
계				4,600천원
1	뚝섬나들목	나들목 제외지 입구 육갑문 하부복공판이탈 및 철판훼손	제외지 입구 복공판 및 철판 보수	500천원	보고서 작성
2	한남나들목	나들목 제내지 입구 이륜차 진입금지 이정표 전도	이륜차 이정표 정비(1개소)	300천원	〃
3	한신아파트나들목	나들목 제내지 입구 육갑문 내부상단 토사유실	육갑문 내부 옹벽(다이크) 설치(L=5.0m)	1,000천원	〃
4	자양나들목 자양중앙나들목	자양나들목 내부 난간 파손 자양중앙나들목 핸드레일 파손	철재난간설치(6경간) 핸드레일 보수(L=5.0m)	2,000천원	〃
5	노유나들목	나들목 내부 안전난간 회색도색으로 야간 시인성 저하로 불편	철재난간 야광띠 설치 (5.0㎡)	800천원	〃

Ⅲ				현황 및 조치계획

연번	조사결과	현황사진		조치방안
1	◦위치 : 뚝섬나들목 ◦현황 · 나들목 제외지 입구 육갑문 복공판이탈 및 철판훼손 ※ 응답소 민원			◦제외지 입구 복공판 및 철판보수 ◦소요사업비 : 500천원
2	◦위치 : 한남나들목 ◦현황 · 나들목 제내지 입구 이륜차 진입금지 이정표 전도 ※ 한남안내센터			◦이륜차 이정표 정비 N=1개소 ◦소요사업비 : 300천원
3	◦위치 : 한산아파트나들목 ◦현황 · 나들목 제내지 입구 육갑문 내부상단 토사유실 ※ 주민불편 신고사항(전화민원)			◦ 육갑문 내부 옹벽(다이크) 설치(L=5.0m) ◦소요사업비 : 1,000천원
4	◦위치 : 자양나들목, 자양중앙 나들목 ◦현황 · 내부 난간 파손 및 핸드레일파손 ※ 응답소 및 전화민원			◦ 철재안전난간설치(6경간) 핸드레일 보수(L=5.0m) ◦소요사업비 : 2,000천원
5	◦위치 : 노유나들목 ◦현황 · 나들목 내부 안전난간 회색 도색으로 야간 시인성 저하로 불편 ※ 전화민원(자양동주민)			◦ 철재안전난간 야광띠설치 (A=5.0㎡) ◦소요사업비 : 800천원

Ⅳ				조치의견

❍ 한강공원 시설물 정비 및 구암공원개선공사(연간단가) 계약업체에 상기 내용으로 작업지시하여 조속히 조치토록 하고 향후 설계변경 및 정산처리하고자 합니다.  끝.