문서번호	교량보수과-2381
결재일자	2014.6.11.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
★주무관		교량보수과장
배상현		06/11 김환겸
협조
	주무관		윤철식

도로시설물 정기점검 결과 보고

【청담1교, 청담2교】

2014. 6

교량보수과

도로시설물 정기점검 결과 보고

【청담1교, 청담2교】

Ⅰ		시설물 현황

청담1교

연 장(m)			폭(m)			차로수			비고
교량	램프	계	보도	차로	계	상행	하행	계
390.0	60	450.0	-	18.5	18.5	3	-	3

청담2교

연 장(m)			폭(m)			차로수			비고
교량	램프	계	보도	차로	계	상행	하행	계
500	-	500	-	16	16	-	4	4

Ⅱ		점 검 현 황

점 검 일 : 2014.06.11(수) 10:00~15:00

점 검 자 : ########, ########

점검구간 : 교대 및 교량 상,하부 등

점검 적출사항

연번	시설물	적 출 사 항	조 치 계 획	비고
1	청담1교	충격흡수시설물 비규격 간이제품 설치	관급자재 구매 설치예정 - 예산 : 자동차전용도로 도로시설물 일상유지보수공사
2		배수구 막힘 3개소	직영반 조치예정
3	청담2교	특이사항 없음

Ⅲ		점 검 사 진

청담1교 비규격 충격흡수시설 설치	청담1교 배수구 막힘

끝.