“내 집, 내 점포 앞 눈치우기”로 더 행복해지는 우리 마을
	강남소방서
수신	****************** *******************************
(경유)
제목	비상방송설비 성능개선 안내*********

1. 평소 소방행정발전에 적극 협조해 주셔서 감사드립니다.

2. 귀하께서 소유하고 계신 건물에 비상방송설비는『화재안전기준 제5조 제 1호』에 의거 배선이 단락 또는 단선되어도 화재통보에 지장이 없도록  적법하게 설치 및 유지관리 하여야 할 대상으로 상반기 자체점검 지적내역건에 대하여 계도 기간임을 알려 드리오니, 하반기 자체점검시 지적내역이 있을경우 조치명령 대상 이오니 일정에 차질이 없도록 조치하여 주시기 바랍니다.

붙임 비상방송설비 성능개선(보안) 추진안내문   끝.

	강남소방서장
담당자	이인형		검사지도팀장	代이은주		예방과장	04/22 양영숙
협조자
시행	예방과-13213	(		)	접수		(		)
우	06171	서울시 강남구 테헤란로 629(삼성동)	/	http://fire.seoul.go.kr/knfs
전화	02-6981-7483	/전송	02-2052-0177	/	21382@seoul.go.kr	/	부분공개(6)