유치원 아리수음수대 수질검사결과 보고서

결재	★주무관	수질팀장	행정지원과장
	정지진	김진국	06/12 서경만

유치원 아리수음수대에 대한 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2014. 6. 12.

보고자  주무관    정지진

중부수도사업소장 귀하

□ 출장목적 : 유치원 아리수음수대 수질검사

□ 출 장 일 : 2014. 6. 12(목)

□ 출 장 자 : 수질팀 2명(정지진,최윤식)

□ 출장내용 : 현장 수질검사 및 수질검사 결과표 부착

□ 출장결과

연번	검사대상	검사수량	검사항목 (잔류염소,탁도,pH,철,구리)	검사실적			비 고
				적합	부적합	창고보관
1	봄샘유치원	3대	5개항목	3	0	0

□ 보고자 의견

- 상기 음수대 수질검사 결과 및 미검사내역(창고보관 및 미사용음수대)을 해당유치원 및 관련부서에 통보하고자 함.

붙임  수질검사내역서 1부.  끝.