소방활동 자료조사서

담당자	2팀장	센터장	결재
김태언	정준호	06/12 김용대

1. 일반현황

대상명	리첸힐스타운	위 치	도신로 157 (도림1동)		전 화	################## #################
관계인	###	소방안전 관리자	###	상 주 인 원	20명	수 용 인 원	650명
주용도	근린생활	취 약 장 소		전층
건 물 구 조	양식 철근콘크리트조 슬라브지붕 5/1층 1동 건축면적 : 438㎡ 연 면 적 : 1,957.51㎡
특 이 사 항	※ 지하1층 : 주차장 등, 1층 : 근생, 주차장, 2~5층 : 공동주택

2. 조사사항

분 야	조 사 내 용	조 사 결 과
소 방 시 설 (소화활동설비)	○ 소화기 등 적정설치 및 관리 여부	○ 소화기 등 적정 관리됨
연소확대요인	○ 가연물 취급 상태 등	○ 가연물 방치사례 없도록 계도함
연소물질 특성 (위험물, 독극물, 가스 등)	○ 도시가스 사용 상태 등	○ 특이사항 발견치 못함
화기취급상황	○ 화기취급 상태 등	○ 도시가스 사용함

분 야	조 사 내 용	조 사 결 과
소방활동구역 등 진압 여건	○ 차량부서 및 진압활동 여건 등	○ 소방차 부서 가능함
긴급 통행	○ 차량통행 및 교통상황 등	○ 소방차 진입 가능함
피난명령 및 인명구조여건	○ 피난 및 인명구조 활동 시 장애요인 등	○ 특이사항 발견치 못함
비상용승강기 및 피난계획	○ 승강기 설치 여부 등	○ 상용계단 적정 설치됨
소화용수시설	○ 주변 소방용수시설 사용 가능 여부	○ 공소761012호, 761013호 등 사용 가능함
기타 조치사항		○ 비상구지킴이 및 피난안내도 등 관계 법령사항 홍보함

※ 결재구분 : 119안전센터장(또는 담당) 전결 처리

2014년  6월  12일

조사자 소속 : 영등포119안전센터  계급 소방장  성명 김영수 (인)

계급 소방교  성명 김태언 (인)

※ 소방활동자료조사 등에관한규정(소방방재청 훈령 제127호) 별지2