	종로소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	종로소방서 전기설비 5층 교통정보센터 모자분리에 따른 정전 안내 시달

1. 관련근거

가. 서울시 교통정보센터–7875(2014.05.29.)호『계량기 모자분리 공사에 따른 정전작업 일정 알림』

나. 종로소방서 소방행정과-8149(2014.06.02.)호『종로소방서 5층 교통정보센터 전기사용자 변경 요청(모자분리)』

2. 우리소방서 전기설비 5층 서울시 교통정보센터 모자분리와 관련 다음과 같이 정전을 실시하니 당일 근무자는 정전에 따른 피해가 없도록 사전 예비전력을 확보하여 주시기 바랍니다.

가. 건    명 : 종로소방서 전기설비 5층 교통정보센터 모자분리

나. 정전일시

- 1차 : 2014. 6. 13(금) 22:00~24:00

- 2차 : 2014. 6. 14(토) 00:00~04:00

다. 정전 예상시간 : 6시간 이내 정전

라. 전기설비 시설 현황

1) 시설위치 : 종로소방서 청사 지하 1층 전기실 및 옥상 변압기실

2) 계약용량 : 1,223KW

가) 수전설비 : 950KW, 1차 전압 22,900V, 2차 전압 380V

나) 발전설비 : 273KW, 전압 380V

3) 계약종별 : 일반상용

※ 단 우천시 작업중단으로 추후 일정 통보

3. 행정사항 : 당일 근무자 및 당직자는 정전에 대비 근무에 철저를 기하기 바랍니다.   끝.

	소방행정과장
수신자	현장지휘대장,예방과장,세종로119안전센터장
담당자	김재형		장비회계팀장	최강의		소방행정과장	전결 06/12 김용규
협조자
시행	소방행정과-8736	(		)	접수		(		)
우	110-140	서울특별시 종로구 종로1길 28 (수송동 146-2)	/	http://fire.seoul.go.kr/jongno
전화	02-733-8219	/전송	02-733-8214	/	kjhf119@seoul.go.kr	/	대시민공개