액화산소 수불대장(2014.6.11)

주무관	정수과장
이경철	06/12 현인식

구 분	1정수장			2정수장			′14구매내역 및 입고량누계
	입 고 량	사 용 량	재 고 량	입 고 량	사 용 량	재 고 량
전월이월량			8,321			10,205	210톤
6/1		1,797	6,524		1,235	8,970
6/2		1,430	5,094		1,148	7,822
6/3		1,501	3,593		1,204	6,618
6/4		1,340	2,253		1,366	5,252
6/5	11,000(1차)	998	12,255	7,000(1차)	1,182	11,070	*구매 : 72톤(2014-4회)
6/6		1,121	11,234		1,071	9,999
6/7		1,232	9,902		1,190	8,809
6/8		1,350	8,552		1,146	7,663
6/9		1,566	6,986		1,131	6,532
6/10		1,384	5,602		1,145	5,387
6/11		1,806	3,796		1,283	4,104
누 계	11,000	15,525		7,000	13,101

단위 : kg