이산화탄소수불대장(2014.6.11)

주무관	정수과장
이경철	06/12 현인식

단위 :kg

구분	입고량(kg)	사용량				재고량			‘14년입고량 누계
		계	1호	2호		계	1호	2호
전월이월량						27,603	9,464	18,139	144톤
6/1		272	160	112		27,331	9,304	18,027
6/2		0	0	0		27,331	9,304	18,027
6/3		0	0	0		27,331	9,304	18,027
6/4		0	0	0		27,331	9,304	18,027
6/5		0	0	0		27,331	9,304	18,027
6/6		0	0	0		27,331	9,304	18,027
6/7		0	0	0		27,331	9,304	18,027
6/8		0	0	0		27,331	9,304	18,027
6/9		0	0	0		27,331	9,304	18,027
6/10		0	0	0		27,331	9,304	18,027
6/11		1,095	160	935		26,236	9,144	17,092
계	0	1,367	320	1,047