투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	도시철도토목부장
(경유)
제 목	소마미술관 전시공간 확충공사에 따른 검토의견 알림

1. 도시철도토목부-4941(2014.5.2.)호 및 도시철도토목부-6167(2014.6.5.)

호와 관련입니다.

2. 국민체육진흥공단에서 추진중인 “소마미술관 전시공간 확충공사” 기본설계보고서 관련 건에 대하여 검토 의견을 아래와 같이 알려 드립니다.

가. 검토의견

ㅇ 소마미술관 확충공사로 9호선 921공구 935정거장 출입구 #2이 당초 일자형에서 ㄷ형으로 변경 됨에 따라 설비분야에 대한 변경사항은 에스컬레이터(E/S) 1200형 25°×2대 → 4대로 수량이 증가되고 조명설비, 동력설비 용량 증가 CCTV 설비 수량 증가 등으로 공사비 증액 요인이 발생. 끝.

	도시철도설비부장
주무관	박원모		시설전기과장	박성우		도시철도설비부장	06/12 정찬웅
협조자	주무관	송영무		설비공사과장	김호성
시행	도시철도설비부-5321	(		)	접수		(		)
우	100-250	서울시 중구 삼일대로 231(예장동 산 5-85) 도시기반시설본부 도시철도국 시설전기과	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	772-7283	/전송	772-7308	/	pwm2000@seoul.go.kr	/	대시민공개