함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부수도사업소
수신	서울특별시시설관리공단이사장
(경유)
제목	현장실정 보고에 대한 회신

1. 귀 공단의 무궁한 발전을 기원하합니다.

2. 공사감독2처-8466호(‘14.6.11)와 관련 우리사업소에서 시행하고 귀

공단에서 감독하고 있는 ############################와 관련하여 현장실정 보고에 대하여 아래와 같이 회신하오니 공사감독에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 실정보고 회신내용

- 보고된 내용과 같이 기존관 철거를 철저히 시행하되 현장여건이                      철거가 불가능한 경우는 증빙자료를 확보한 후 폐쇄조치하고, 원남동                    28-32앞 분기방법 변경은 (당초:정자분기→변경:부단수분기) 서울대                  병원 및 주변상가 밀집지역 내 단수범위를 최소화 할 수 있도록                    부단수 시행토록 하시기 바랍니다.

-  또한 현장 단수계획시에는 사전에 우리사업소에 단수 승인을 득하고                  단수홍보를 철저히하여 주민불편이 발생하지 않도록 하고

-  시공후 변경된 물량은 설계변경시 반영토록하여 현장 안전 관리에                  빈틈이 발생하지 않도록 하시기 바랍니다.  끝.

	중부수도사업소장
주무관	이생기		시설관리팀장	최명익		시설관리과장	전결 06/12 나태산
협조자
시행	시설관리과-15531	(		)	접수		(		)
우	100-856	서울특별시 중구 장충단로 88 중부수도사업소 시설관리과	/
전화	02)3146-2199	/전송	02)3146-2239	/		/	부분공개