함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2014 전기시설물 유지보수공사 2차작업완료

1. 시설관리과-15518(2014.6.11.)호와 관련입니다.

2. 해당공사 2차작업지시에 따른 작업완료가 통보되어 아래와 같이 보고합니다.

가. 공 사 명 : 2014 전기시설물 유지보수공사(장기계속 단가)

나. 계약기간 : 2014.3.11. ~ 2015.2.28.

다. 금차작업기간 : 2014.5.21. ~2014.6.9.

라. 완료작업내용

연번	작업개소	작업내용	수량
1	정릉4배수지	1. 차단기교체 2. 불필요시설물철거	1식
2	중앙제어실	환기시설(환기팬) 설치	1식
3	유량계(3개소)보수공사	유량계전송반 보수	1식
4	낙산가압장	전기시설물 정비공사 및 통신선 가설	1식

붙 임 : 1. 2차 작업완료보고서(업체공문) 1부

2. 2차 작업도면 각1부

3. 작업사진 1부.  끝.

주무관	황필권		기전팀장	손병희		시설관리과장	06/12 나태산
협조자
시행	시설관리과-15524	(		)	접수		(		)
우	100-856	서울 중구 장충단로 88 (장충동2가)	/
전화		/전송		/		/	대시민공개