작업일지(6/11)			주무관	시설관리과장		결재
			조진국	06/12 조상덕
2014년 6월 11일 수요일

담당자:  조진국, 오창금    날씨 : 맑음

처 리 현 황(금일/누계)			구 역 관 리 내 용
구 분	금 일	누 계	□. 밸브조절 및 민원처리 6/10 1. 시설물건 소화전신설공사 2개소 신길6동주민센타사무소옆 공간부족으로 취소함 2. 이설공사건 도림동 하수관공사관련, 밸브점검. 자재확인함. 3. 누수복구건 신길6동 신길주유소사거리 소화전통하여 공급관로 연결 됨. 차후 정리예정임.
밸브조절 및 민원처리
밸브조절	8	402
수계전환
수질민원•불출수•녹물		17
누수복구, 불용관		11
옥내급수관 교체 및 저수조청소 확인
옥내급수관	1	39
저수조,물탱크조사		1
지역내 점검
상수도관 (D=1000)
노후 밸브류		33
하수관 유관공사	1	15
재개발, 재건축		11
소블록 배관망정리
배관도 점검		31
비굴착점검 ,시비공사		18
기타
이설건		5
학교음수대
퇴수작업