보   고   서

(급수·스팀라인 누수배관 보수·보강 실시)

시 행	어린이병원원무과-8262
보존기간	년
결재일자	2014.6.12.
공개여부	대시민공개

결재	★주무관	서무팀장	원무과장
	오금석	김길권	06/12 김석태

우리 어린이병원 기계실에 설치되어 있는 각종 배관의 지속적 사용에 따른 피로파괴응력의 집중으로 배관이 파손되어 누수가 발생되고 있는바 이에 대한 보수·보강을 실시하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 합니다.

□ 건   명 : 급수·스팀라인 누수배관 보수·보강 공사

□ 보수 내역

- 43병동 욕실바닥난방 배관 누수발생

- 기계실내 급수·스팀배관 누수 발생

- 피트내 급수·스팀배관 누수 발생

- 청소도구실내 선반 설치 12개소

□ 조치계획

- 해당 급수·스팀라인배관은 각 병동, 식당조리장, 중앙공급실등에 스팀 및 냉난방을 공급하는 중요배관으로서 보수 금액이 소액이고, 누수에 따른 2차피해 발생이 우려되므로 우리 어린이병원 시설물 개선실적이 있는 아래업체와 수의계약 및 긴급보수하여 업무에 만전을 기하고자 함.

- 시공업체 : 만능일꾼      대표자:김영찬

- 주소 : 서울 강남구 삼성동

□ 예산계획

- 소요예산 : 8,360천원

- 예산과목 : 어린이병원 청사시설운영관리, 일반운영비, 공공운영비.     끝.