문서번호	시설관리과-13167
결재일자	2014.6.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	주무관	시설관리과장		남부수도사업소장
서규석	남후원	조상덕		06/12 전영석
협 조

·

2014년 6월 상수도관 누수 대응능력 향상을 위한

긴급 누수복구 가상훈련 실시계획

201４. 6.

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

상수도관 누수 대응능력 향상을 위한

긴급누수복구 가상훈련 실시 계획

대형 상수도관 누수사고에 대비하여 장비 ․ 자재동원 ․ 복구 등 가상훈련을 통해 신속하고 체계적인 복구체제로 대응능력을 향상시켜 재해예방과 시민생활 불편을 해소하고자 함

훈련 개요

○ 일    시 : 201４. 6. 12(목) 14:00

○ 장    소 : 시설관리과 사무실

○ 대    상 : D=600mm(2000년 부설), 중앙대학교 후문 앞

○ 훈련주관 : 시설관리과장

훈련 방법 ⇒ 누수를 가상한 토론식 복구훈련

○ 수도사업소장이 시설관리과장(누수복구담당)에게 『상수도관 파손 시나리오』 메시지 전달

○ 누수복구 매뉴얼에 따라 누수복구 담당이 누수발생 상황 전파

○ 공무원, 감리자, 누수복구업체 관계자 현장출동 및 상황대처

- 누수복구장비, 자재, 인력 출동, 도로 차량통제, 단수대비 비상급수차량 운행 및 단수지역 아리수병물 준비, 도로포장복구 준비, 관계기관협의 등 시행

○ 누수발생에 따른 교통통제 및 단수상황을 경찰서, 구청 등 해당기관 및 시민홍보

○ 현장 상황실 설치, 신속한 상황판단 및 지휘능력 및 작업상황 관리

훈련 내용 ⇒ 누수를 가상한 토론식 복구훈련

○ 누수발생 상황 전파 및 긴급누수복구 신속 대응 훈련

- 비상 연락망에 의한 누수상황 전파

- 공무원, 감리자, 누수복구업체 현장출동 응소 상태

- 누수복구 현장 지휘소 설치 및 현장지휘 상태

- 수계전환 밸브조절, 배수지 운영, 급수차 운영 등

- 단수홍보 : 메시지전송시스템에 의한 단수 홍보, 홈페이지 게재 등

- 유관기관(구청, 경찰서, 소방서 등) 협조 요청 등

○ 복구장비 및 복구인력의 신속한 현장 출동 훈련

- 정확한 누수여부 확인 및 복구업체에 신속한 누수복구 지시

- 현장대리인, 복구인력 및 감리자의 신속한 현장 출동

※ 복구업체 최소 출동인원 10명(대리인 1, 반장 1, 배관공 3, 용접공 1, 포장복구 및 기타 5)

- 복구장비 출동, 복구자재 등의 신속한 현장지원

○ 상황실 운영

- 사업소 내 상황실 : 피해상황 접수 및 상황보고 전파

- 현장 상황실(지휘소) : 상황판 설치, 탁자, 의자, 천막

안내요원 배치, 상수도 관망도 비치, 진행사항 기록관리

○ 누수발생 보고 및 누수복구 완료 보고

가상 시나리오(요약)

○ 누수발생 일시 : 201４. 6. 12(목) 14:00

○ 누수위치 : 동작구 흑석동 중앙대학교 후문앞

○ 누수현황 : D=600mm,  접합부 이탈

○ 조 건

- 상도배수지 배수관으로 6시간내 복구 작업 불가

○ 과 제

- 단수피해 최소화를 위한 수계전환 대책

- 소출수 및 적수 피해에 대한 홍보 방법

- 누수 복구 방법(관 부설심도, 누수량 등을 고려한 대책)

- 유관기관에 협조 의뢰하여야 사항

행정사항

○ 훈련 실시 후 강평 : 시설관리과장

○ 훈련결과를 사업소 직원에게 전파교육

따로붙임 : 상수도관 파손 긴급복구 시나리오 1부  .  끝.