함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	남부수도사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	매몰 상수도철개 굴상(독촉)요청

1. 귀청(소)의 무궁한 발전을 기원드립니다.

2. 급수운영과-11995(2014.5.30.)호와 관련 입니다

3. 위호와 관련 우리사업소 관내 관악구 난곡동 691-5번지외 10개소의 상수도맨홀 철개가 도로포장 공사중 매몰되어 상수도시설물 유지관리는 물론 돌발사고 시 신속한 초동대처가 어려워, 굴상요청을 하였으나 굴상공사가 이루어지지 않고 있읍니다

4. 돌발사고 시 신속한 초동대처가 이루어 지도록, 매몰 상수도철개를 긴급히 원상복구(굴상)후 결과를 통보하여 주시기바랍니다.

가. 매몰 상수도철개 현황

연 번	위 치	현 황	비 고
1	난곡동 691-5	상수도 맨홀 매몰	위치도 별도송부
2	난곡동 692-10	상수도 맨홀 매몰	″
3	난곡동 697-2	상수도 맨홀 매몰	″
4	난곡동 704-7	상수도 맨홀 매몰	″
5	난향동 666-17	상수도 맨홀 매몰	″
6	난향동 666-4	상수도 맨홀 매몰	″
7	난향동 667-29	상수도 맨홀 매몰	″
8	난향동 667-29	상수도 맨홀 매몰	″
9	미성동 1565-13	상수도 맨홀 매몰	″
10	서림동 107-123	상수도 맨홀 매몰	″
11	신사동 523-2	상수도 맨홀 매몰	″

따로붙이 : 매몰 상수도철개 위치도 1부(기 메일로 송부).  끝.

	남부수도사업소장
수신자	관악구청장(토목과장),서울특별시 남부도로사업소장(도로보수과장)
주무관	강동길		급수운영과장	06/12 장시명
협조자	주무관	정헌석
시행	급수운영과-13010	(		)	접수		(		)
우	156-850	서울시 동작구 여의대방로10길 97 (신대방동 470-11)급수운영과	/
전화	02)3146-4541	/전송	02-3146-4589	/	kdg44444@seoul.go.kr	/	대시민공개