		중부수도사업소
CU########2#######A14###############E0500-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	공사완료 통보(주성동 20)

옥내급수관개량 공사가 완료된 건축물에 대하여 검사결과를 아래와 같이 통보하오니 업무에 참고 바랍니다.

가. 현황

접수번호	0912014021965
처리일자	2014년 06월 12일 15 시 00 분
공사장소	서빙고로91길 64-7 ( 140-250 서울 용산구 주성동 20-0 )
소유자성명 (건물주)	###	연 락 처	#############
공사방법	교체	공사의 범위	냉수관

나. 공사완공상태 검사

공사 신청일	2014/06/12		검사일	2014/06/12		검사자	오도영
공 사 방 법	교체			공 사 의 범 위		냉수관
시공업체	상 호	####		주 소	140-220 서울 용산구 보광동 387-5
	대표자	###		전 화	#############
검사방법	현장 방문 육안 검사
검사결과	교체 완료				공 사 비 지원 가능 여부		가능

끝.

주무관							오도영				급수설비팀장					이병운					급수운영과장					06/12 김영삼
협조자
시행			급수운영과-11951										(						)		접수												(						)
우	100-392					서울 중구 장충단로 88(장충동2가)																/
전화		02-3146-2152							/전송			02-3146-2189					/	doyoung5@seoul.go.kr													/	부분공개(6)