<별지 제88호 서식>

물 품 검 사 (수) 조 서 (무정전전원장치)

문서번호	기전설비과-3944
수 신	재무회계과장
접수번호

결재	주무관	기전설비과장
	서기종	서대훈

계 약 건 명			무정전전원장치 구매(암사고도정수처리건설 전기공사)
납 품 자			상 호			국제통신공업(주)						성 명		김 성 조
계 약 금 액			금57,383,000원(금오천칠백삼십팔만원정)
계약체결년월일			2014년 05월 19일
납 품 기 한			2014년 06월 25일
납 품 년 월 일			2014년 06월 10일
검사(수)년월일			2014년 06월 11일
검사(수) 장 소			강북고도정수처리건설 공사 현장
검수자 의견 ※4개항목 모두체크			① 수량은 일치 하는가? 예( ○ ) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예( ○ ) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예( ) , 해당없음( ○ ) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예( ○ ) , 아니오( )
물품관리시스템 등록대상구분			비대상( ○ ), 대상(등록 , 미등록 )												물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음															물 품 출 납 원
2014년 06월 11일
															분임물품 출 납 원
	검수자	암사고도정수처리 전기공사 감리단		국			과	책임감리원	직급	성명	이 동 호				06/12 박용철
	검수자	암사고도정수처리 전기공사 감리단		국			과	계측감리원	직급	성명	황 동 준
	검수자	통합감시제어 제작구매설치						현장대리인		성명	박 현 우

※ 2가지이상 또는 분할납품에 대하여는 이면(물품검수내역서)을 사용

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품목록 번 호	물 품 명	단 위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지 납품수량	금 회 검사(수)량	비고
	규 격 명
1	무정전전원장치 (KJ-1120-60HSB) 20KVA	대	18,087,000	1	-	1
2	무정전전원장치 (KJ-1115-60HSB) 15KVA	대	14,171,000	2	-	2
3	무정전전원장치 (KJ-1108-60HSB) 7.5KVA	대	7,899,000	1	-	1
4	무정전전원장치 (KJ-1103-60HSB) 3KVA	대	3,055,000	1	-	1
이 하 여 백