	동대문소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	조치명령 대상 현장확인 계획(###########################)

1. 관련문서

o 예방과-9561(2014.5.23.)호 『조치명령서(#####』

o 예방과-9563(2014.5.23.)호 『조치명령서(####)』

o 예방과-9848(2014.5.28.)호 『조치명령서(####)』

o 예방과-9851(2014.5.28.)호 『조치명령서(######)』

o 예방과-10030(2014.5.30.)호 『조치명령서(####)』

2. 특정소방대상물 소방특별조사 조치명령 발부대상에 대하여 아래와 같이 현장확인을 실시하고자 합니다.

○ 현장 확인일 : 2014. 6. 13.(금)

○ 대      상

연번	대상	주소	조치명령 내용	조치명령기간	현장 확인일
1	#####	######### ###########	○ 지하1층 수신기 예비전원불량 → 정비요함	6.9. (월)	6.13. (금)
2	####	####### ###########	○ 1층 식당내 수신기 예비전원불량 → 정비요함	6.9. (월)
3	####	####### ###########	○ 1층과 2층사이 통로유도등 점등불량 → 정비요함	6.11. (수)
4	######	######## ###########	○ 지하2층 중앙감시실 피난구유도등 점등불량 → 정비요함	6.11. (수)
5	####	##### #########	○ 1층 수신기 예비전원불량 → 정비요함	6.13. (금)

○ 확 인 자 : 소방장 류민규, 소방교 김혁중

○ 조치명령 내용 : 붙임문서 참고

3. 검사결과 조치 : 관계법령에 따라 처리

4. 행정사항 : 소방민원(신규 완비․완공) 접수시 원할한 업무추진을 위하여 조치명령 등 기한일 종료 후 7일 이내에 당일 팀장 지정으로 현장확인 일정 등 변경 가능.  끝.

담당자	류민규		검사지도팀장	代심대신		예방과장	06/12 계광옥
협조자	담당자	김혁중
시행	예방과-10707	(		)	접수		(		)
우	130-845	서울 동대문구 장한로 34(장안동)	/	http://fire.seoul.go.kr/dongdaemun
전화		/전송	02-2214-5119	/		/	부분공개