다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	서울특별시
수신	구로구청장(건축과장)
(경유)
제목	외부전문가 기동점검단 점검결과 조치사항 통보

1. 기술심사담당관-9478(2014. 6. 9) 및 행정2부시장 방침 제194호(2014. 6.11)와 관련입니다.

2. 귀구에서 시행중인 구로3동 청사 신축공사 현장에 대한 외부전문가 기동점검결과 건설기술진흥법 제87조에 의한 벌점 부과대상 내용을 아래와 같이 통보하여 드리니 부서장 책임하에 조치하시고 그 결과를 회신하여 주시기 바랍니다.

가. 벌점 부과대상 부실내용

- 지하1층 기둥철근의 피복두께가 시방서 규정과 다르게(기준:4㎝ → 시공:1㎝) 잘 못 시공되어 내구성 저하 유발

- 지하1층 바닥 슬래브 콘크리트가 품질관리 잘 못으로 0.3㎜~0.5㎜ 내외의 균열 다수 발생

나. 행정조치 사항

- 시공·건설사업관리용역 업체 및 참여기술자(현장대리인, 사업관리기술자)에 대하여 각각 벌점 부과

붙임 : 외부전문가 기동점검단 점검결과 보고(행정2부시장 방침 제194호) 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	김태중		심사총괄팀장	이학구		기술심사담당관	06/12 최진선
협조자
시행	기술심사담당관-9742	(		)	접수		(		)
우	100-744	서울 중구 세종대로 110번지(서울 중구 태평로1가 31번지) 서울시청 11층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	2133-8553	/전송	21330745	/	ktj7869@seoul.go.kr	/	부분공개