	강동소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	화재출동보고서(천호동 54-15 사무실 화재)

년        월      연번      발생일시 :  2014년 6월 10일   15시 06분 화요일

화재번호

2014		06		124

출동시간 :  15시 08분  도착시간 : 15시 12분

1. 출동대원 및 응답자 (천호119안전센터) ① 출동대원 : 2팀장 소방위 양동영 외 6명 ② 응답자 : 2팀장 소방위 양동영 외 6명 (위.김진석 장.김성민 장.강현승 장.홍석태 사.서기원 사.윤재일)
③ 확 인 자 :	담당자		계급:지방소방사		서기원	서기원

2. 현장도착시 발견사항
	2층 사무실 내부에 기계장치에서 화염이 발생하여 주변으로 검은 연기가 나오고 있는 상황.
	해당 건물 거주자들이 신속히 발화지점을 지적하여 알려줌.
① 화염 및 연기 □ 화염만 발견 □ 연기만 발견 ■화염과 연기 발견 □없음 ② 화염색 ■붉은색 □주황색 □노란색 □ 파란색 □기타(화염 뱔견하지 못함) ③ 연기색 ■ 검정색 □ 짙은 회색 □ 회색 □ 흰색 □기타(검정 및 회색) ④ 화염의 크기 □ 작음 ■ 보통임 □ 큼 □ 매우 큼 (키높이이하) (키높이이상) (건물1층정도) (건물1층이상) ⑤ 연기분출량 □ 적음 □ 보통임 □ 많음 ■ 매우 많음 (발화지점주변) (발화지점 시야방해) (발화지점식별곤란) (대상물식별곤란) ⑥ 특이한 냄새 ■ 있음 □ 없음 【만약 있다면 냄새가 난 장소 또는 지점과 냄새를 비교하여 유사한 냄새를 자세히 기술】
	전선 및 플라스틱 타는 냄새

3. 도착하여 처음 실행한 일의 지점 및 유형
■ 화재진압 □ 환기 □ 구조 □ 구급 □ 안전장비의 설치 □기타(인명피해 유․무 및 연소확대 확인) 【작업 실행내용을 자세히 기재】
	화재발생시 펌프차는 관내 자료조사차 출소 중인 관계로 탱크차 31호가 현장에 먼저 도착
	선착한 탱크차가 40mm 수관 3본을 전개하여 화점까지 진입하여 초기 진화함.
	최초 도착시 대원 1명이 비치된 소화기를 이용하여 초기진화 실시하였고, 신속히
	수관을 이용하여 진화함.
① 도착시 가장 연소가 심했던 지점 :			사무실 내에 치가공 기계
② 화재의 연소확대 상황【외부와 내부 구분】 / 내부 연소상황 ■있음 □없음
	1) 외부 : 없음
	2) 내부 : 없음

4. 출입문 상태 및 소방대 건물 진입방법
■ 개방됨 □ 강제개방 □ 기타 다른 요소(개방필요 없음)
	낮 시간대에 근무자가 있는 사무실이어서 신속히 진입이 가능하였음.
	선착한 탱크차가 화점을 빠르게 발견하여 초기 소화기로 진화하고 후착한 펌프차 직원 등이
	잔화 정리 및 환기 실시함.

5. 소방대 이외의 강제적인 진입흔적
□ 발견됨 ■ 발견되지 않음 □ 기타 요소(해당사항 없음)
	없음

6. 화재 장소에서 사용된 장비

□자체설비사용  ■ 소방장비사용  □ 모두사용 ∥ 소방 설비  □ 작동됨 □ 작동 안됨  □확인 못함

① 사용된 자체설비 : 없음

② 사용된 소방장비 : 펌프차 및 탱크차 (개인 소화기)

③ 도착시 작동중이던 소방 설비 : 없음

7. 출동로상의 발견사항
	【진입도로, 교통상황, 정체사유 등 기재】
	큰 도로변 사무실인 관계로 교통장에 없이 현장에 도착하였고, 관계자의 신속한 도움으로
	초기 진화하는데 어려움이 없었음

8. 기타 화재와 관련된 사항 : 없음
	상가 건물인 관계로 거주자들을 신속히 대피시켰으며, 발생한 연기를 빠르게 환기하여
	주민들의 불안감을 해소시킴

9. 화재사진 및 동영상 : 없음

※ 필요시 진압작전도 및 발견사항 상세도 기입

담당자	서기원		2팀장	양동영		119안전센터장	06/12 이상열
협조자
시행	천호119안전센터-2411	(		)	접수		(		)
우	134-811	서울 강동구 길동 336~350 천중로 215 (길동 344-4)	/
전화	02-487-6119	/전송	02-486-1727	/	2010101288@seoul.go.kr	/	대시민공개