문서번호	총무과-15593
결재일자	2014.6.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		시설관리팀장	총무과장
채충일		최석기	06/12 오형철
협조

‘14. 5월 직원 냉·온수 음수대 음용실적 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 6

행  정  국

(총무과)

‘14. 5월 직원 냉·온수 음수대 음용실적 보고

병물 아리수를 대체하고자 설치한 「본청사 직원용 냉․온수 음수대」의

‘14.5월(1개월) 음용실적을 보고함.

□ ‘14.5월 음수대 음용실적

○ 본청사 수돗물 음용량 및 병물 환산

구 분	대수(대)	음용량(리터)	병물 환산(병)	비고
계	34	38,612	110,320	환산기준 350㎖(0.35리터)
지상층(1~11층)	27	31,351	89,574	탕비실 등
지하층(B5~B1층)	7	7,261	20,746	부속실 등

※ 유량값 합계 : 43,746리터(‘14.4.30) → 82,358리터(’14.5.30)

○ ‘14.4~5월 음용량 및 병물반입량 비교

본청사 수돗물 음용량 (병)	행사, 회의 등 병물반입량 (병)

□ 음수대 운영에 따른 효과분석

○ 5월 본청사 병물 아리수 대체에 따른 예산절감액 : 21,259천원/월

- 물병제조비 : 110,320병 × 90%(잔수 제외) × 197원 = 19,560천원

- 운반비 등 : 39톤×90%×58,127원 = 2,040천원 (전기료 감 341천원)

□ 행정사항

○ ‘14.5월 본청사 음수대 음용실적 알림 (본청, 사업소)

○ 본청사 병물 아리수 음용실태 수시 점검

붙임   1. ‘14.5월 음수대 수돗물 음용수량  1부.

2. ‘14.5월 본청사 병물 반입량 년간 비교  1부. 끝.