문서번호	정수과-3506
결재일자	2014.6.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장
김재덕		06/13 현인식
협 조

정수시설물 특별정비 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

정수시설물에 대한 특별정비를 실시하고 그 결과를 아래와 같이

보고합니다.

2014. 6. 12(목)

보고자 : 공업 6급 김 재 덕

□ 정비일시 : 2014. 6. 12(14:00 ~ 18:00)

□ 참여인원 : D팀 김재덕, 김연환, 김근민, 김용배, 박동규, 한정민

일근 강우기 합동

□ 정비내용

● 혼화지, 침전지 관리 : 순찰사항 이상없음

- 혼화기 작동상태

- 응집기 가동 및 응집실 관리상태 : 응집기 회전부분 오일링 작업 중

- 슬러지컬렉터 가동상태

- 침전지밸브 및 관리상태

- 분전반 운영관리 작동상태

※ 흐름전위 -19.0[SCD], 플럭크기 0.43[iPDA], 착수정pH 7.31

● 1, 2정수장, 염소실, 여과지, 약품투입실, 막여과 등 순찰 실시

● 중앙제어실 업무 인수인계 실시(17:00 ~ 18:00)  끝.