	용산소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	소방특별조사 조치명령대상 확인점검 결과보고(대남의원 건물)

1. 관련근거

○ 예방과-5916(2014.5.14)호 『조치 명령서(대남의원 건물)』

○  예방과-6877(2014.6.02)호 『조치명령대상 확인점검 계획(엘비에이전원 부동산등 3개소)』

2. 소방특별조사 조치명령대상인 대남의원 건물에 대한 확인점검 결과를 다음과 같이 보고합니다.

○ 대 상 명 : 대남의원 건물

○ 위    치 : 서울시 용산구 후암로 45-1

○ 소 유 자 : 송 완 근

○ 명령번호 : 예방과-5916(2014.5.14)호

○ 확인일시 : 2014. 6. 12(목)

○ 조사구분 : 소방특별조사 관련 조치명령대상 확인점검

소방시설 등의 종류	시 정 보 완 사 항	보완기한	확인결과
경보설비	◉ 비상경보설비 - 비상경보 설비 중 주경종 및 예비전원작동 불량 - 비상경보 설비 1,2,3회로 단선	2014. 6. 07	완 비

붙임  1. 관련사진 1부.

2. 조치명령대장 1부. 끝.

담당자							유제국			검사지도팀장					김태돈					예방과장					06/13 김규태
협조자				119안전센터장						서정서					담당자							최정현
시행			예방과-7268									(						)		접수											(						)
우	140-871					서울특별시 용산구 한강대로 167															/			http://fire.seoul.go.kr/yongsan
전화		790-6676						/전송			749-1977					/	jekuk9@seoul.go.kr												/	대시민공개